附件：              技术参数

1.药品抢救车：整体为铝合金加ABS工程塑料组合拼装式；900mm×550mm×1000mm（可适当小范围调整）；车体内应装有五层抽屉，其中包括2只小号抽屉、2只中号抽屉、1只大号抽屉；底部4个静音万向轮，带有制动功能。

2.不锈钢污物车2个（一大一小）：650×500×1000mm（可适当小范围调整）；车体材质为不锈钢材质，内配有帆布罩；底部配置4个静音轮，带有制动功能。大的污物车需带有不锈钢隔层。

3.病历推车：规格：50-60位；ABS工程塑料为主，抽拉病历夹无噪音；上部为抽屉，中部为两排病历夹放置位，双侧带病历夹锁；底部配置4个静音轮，带有制动功能。

4.病历夹50个。

5.服药车1辆：整体为铝合金加ABS工程塑料组合拼装式；900mm×550mm×1000mm（可适当小范围调整）；车体内应装有五层抽屉，其中包括2只小号抽屉、2只中号抽屉、1只大号抽屉；底部4个静音万向轮，带有制动功能。

6. 药品冷藏箱1台:总有效容积≤200L, 电压220V/50HZ,隔层3-4层，高精度温控系统，保持箱体内部温度2～8℃精确稳定；三位高亮度数码显示，确保箱体内部温度均匀性；上下点数字温度显示，平均温度显示，能准确观察监控箱内温度。有系统故障报警功能，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时。有脚轮方便使用；透明真空钢化玻璃门；防凝露，内设照明灯。

7.陪伴椅8个:收起是椅子，展开可当床使用，有脚轮。

以上图片仅供参考